| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания в части соответствия физических объемов работ, включенных в ведомость объемов работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией |  |  |
|  | Представить откорректированные ведомости объемов работ по замечаниям к проектной документации | Ведомости объемов работ | пп. г(1) п.13 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Замечания по сметной стоимости |  |  |
|  | Общие замечания |  |  |
|  | Откорректировать содержание пояснительной записки к сметной документации с учетом изменений, появившихся в ходе проведения проверки | Пояснительная записка к сметной документации | п.29 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87. |
|  | Сформировать том сметной документации с включением всех документов, имеющих отношение к определению сметной стоимости, в том числе акт промера расстояний, письма и согласования главного распорядителя бюджетных средств и Заказчика. | Проектно-сметная документация | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Замечания по сводному сметному расчету |  |  |
|  | Откорректированные сводные сметные расчеты стоимости строительства согласовать заказчиком, исполнителем и ГИП проектной организации | Сводный сметный расчёт стоимости строительства | приложение №6 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Представить расчет по утилизации, расчет строительного мусора Представить тариф на размещение строительного мусора на полигон ТБО, согласовать применение тарифа заказчиком Исключить вывоз строительного мусора на полигон ТБО, не подлежащего размещению на полигоне ТБО согласно федеральному закону ФЗ-89 Представленный тариф относится к захоронению твердых коммунальных отходов, строительный мусор не относится к ТКО | Сводный сметный расчёт стоимости строительства | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). |
|  | Стоимость проектно-изыскательских работ принять согласно сметам на проектно-изыскательские работы, но не выше стоимости контракта на ПИР Привести стоимость проектных работ в уровень цен на 01.01.2000 г. | Сводный сметный расчёт стоимости строительства | п.172 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). |
|  | Затраты на проведение государственной экспертизы включить согласно Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145. | Сводный сметный расчёт стоимости строительства | Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145. |
|  | Согласовать включение резерва средств на непредвиденные работы и затраты главным распорядителем бюджетных средств | Сводный сметный расчёт стоимости строительства | п.179 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр). |
|  | Замечания по объектным и локальным сметным расчетам |  |  |
|  | ЛСР №02-01-01 «Архитектурно-строительные решения» (на сумму 2 927,636 тыс.руб./ 37 490,256 тыс.руб. |  |  |
|  | Представить дефектные ведомости, подписанные заказчиком. | ЛСР №02-01-01 | пп. г(1) п.13 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145) |
|  | В п.12 указать в дефектной ведомости размеры и количество демонтируемых оконных блоков. При капитальном ремонте первоначально составляют дефектные ведомости. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.14 стоимость принять по расценке ФССЦ-06.1.01.05-0039 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-6, лист АС-12 |
|  | В п.16 откорректировать вес согласно монтажа | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В пп.18,20,21,23,24 устранить разночтение в проектных решениях в части формулы остекления оконных блоков лист АС-28,29. Проектные решения привести в соответствие. Стоимость оконных блоков принять согласно откорректированным проектным решениям. Исключить включение стоимости материальных ресурсов применительно, принять по прайс-листам на основании мониторинга. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-28,29 п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.40 указать в дефектной ведомости размеры, количество и материал демонтируемых дверных блоков. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.424-48 привести в соответствие с проектным решением | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-28 п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.61 обосновать дефектной ведомостью, толщину перегородок. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.64 обосновать марку кирпича согласно ГОСТ 530-2012 проектным решением. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.69 устранить разночтение в части площади и толщины с ведомостью отделки помещений. Устранить разночтение в Примечании с ведомостью отделки помещений в части толщину штуатурного слоя. Привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-31-35 |
|  | Устранить разночтение в проектных решениях с карточкой технических решений в части материалов для штукатурных, отделочных работ. Привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-31-35 |
|  | Представить карточку технических решений, утвержденную заказчиком. Согласовать заказчиком необходимость применение сухой смеси для отделки стен | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.69,70 обосновать ПОС необходимость применение сухой смеси (исключение мокрых процессов, сокращение сроков производства работ и т.д.). | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-31-35 |
|  | В п.95-97 устранить разночтение в проектных решениях в части площади разборки пола Проектные решения привести в соответствие. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-4,11. Лист АС-64 |
|  | В п.108-110 устранить разночтение с проектным решением в части материала. Обосновать характеристики материала проектным решением. Откорректировать толщину наливного пола в экспликации полов. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. Обосновать применение самонивелирующей смеси толщиной 40 мм. Согласно СП29.13330.2011 Полы п.8.13 отклонения от прямолинейности (ровность) цементно-песчаных стяжек на 2 метра погонных длины не превышает: - 2 мм под покрытия из линолеума. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-30 СП29.13330.2011 Полы |
|  | В п.129 исключить стоимость клея, учтено в расценке ФЕР11-01-057-01 | ЛСР №02-01-01 | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.140 откорректировать площадь карниза | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.479 откорректировать расход 8,448/0,025*0,03 | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.155 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.05.02-0112. Обосновать размер проектным решением. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.431 откорректировать площадь-865м2 | ЛСР №02-01-01 | лист АС-36 |
|  | В п.485 затраты принять по расценке ФЕР12-01-028-03 -865м2 | ЛСР №02-01-01 | лист АС-36 |
|  | В п.159 откорректировать площадь согласно проектным решениям | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-36 |
|  | В п.163-165 откорректировать согласно проектным решениям | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-36 |
|  | В п.173,174, 176, 177 стоимость принять согласно диаметра в проектных решениях | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-21 |
|  | В п.486 стоимость принять по прайс-листам | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-21 п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по монтажу сетки и листа оцинкованного | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-36 |
|  | В п.487 затраты по разработке грунта принять механизировано. Обосновать емкость ковша проектным решением. ЛСР привести в соответствие проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | п.1 Лист АС-44 п.1.1.4 ОП сборника ФЕР2001-01 |
|  | Учесть затраты по обратной засыпке. Выполнение работ по обратной засыпке обосновать проектным решением вручную или механизированно. Лср привести в соответствие с проектным решением. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-44 |
|  | В п.187 откорректировать объём песчаной подготовки. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-44 |
|  | В п.189, 228 откорректировать объём щебня. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-44 Лист АС-45 Лист АС-47 Лист АС-48 |
|  | В п.196 откорректировать площадь гидроизоляции-15,78м2 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-44 |
|  | В п.196 обосновать проектным решением характеристики битумной мастики, грунтовки. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-44 |
|  | В п.488 привести в соответствие с единицами измерения-1/1000 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-46 Лист АС-50 |
|  | В п.489 исключить вес прогонов, учтено в поз.490 ЛСР. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-46 Лист АС-50 |
|  | Учесть монтаж подкоса по расценке ФЕР09-03-014-01 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-46 |
|  | Учесть затраты по монтажу подсистемы. ЛСР привести в соответствие проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-46 |
|  | В п.446 вес привести в соответствие с монтажом. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.210, 211 в спецификации некорректно указан вес, откорректировать . | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-46 лист АС-44 |
|  | В п.212 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.05.02-0112 | ЛСР №02-01-01 | п.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.217 устранить разночтение с проектным решением в части диаметра желоба привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-46 |
|  | В п.437 затраты по разработке грунта принять механизировано. Обосновать емкость ковша проектным решением. ЛСР привести в соответствие проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | п.1 Лист АС-47 п.1.1.4 ОП сборника ФЕР2001-01 |
|  | Учесть затраты по обратной засыпке | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-47 |
|  | В п.226 откорректировать объём песчаной подготовки. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-47 |
|  | В п.235 откорректировать площадь гидроизоляции. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-47 |
|  | В п, 235-237 обосновать проектным решением характеристики битумной мастики, грунтовки. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат по кирпичной кладке в ЛСР в объёме 0,41м3 Крыльцо №2 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-48 |
|  | В п. 250 затраты по монтажу стоек принять по расценке ФЕР09-03-012-12, балок ФЕР09-03-002-12, прогонов ФЕР09-03-015-01, козырек ФЕР09-03-014-01. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-50 |
|  | В п. 254, 255 в спецификации некорректно указан вес, откорректировать | ЛСР №02-01-01 | лист АС-50 |
|  | В п.256 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.05.02-0112 | ЛСР №02-01-01 | лист АС-50 |
|  | В п.260 устранить разночтение с проектным решением в части диаметра желоба привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-50 |
|  | В п.439-309 откорректировать затраты по устройству крыльца №3. Согласно плана лист Ас-5 (крылец №3-3шт). Учесть замечания аналогичные вышеперечисленным замечаниям. | ЛСР №02-01-01 | лист АС-5 лист АС-51-53 |
|  | В п.439 затраты по разработке грунта принять механизировано. Обосновать емкость ковша проектным решением. ЛСР привести в соответствие проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | п.1 Лист АС-51 п.1.1.4 ОП сборника ФЕР2001-01 |
|  | Учесть затраты по обратной засыпке. Выполнение работ по обратной засыпке обосновать проектным решением вручную или механизированно. Лср привести в соответствие с проектным решением. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-51 |
|  | В п.271 откорректировать объём песчаной подготовки. | ЛСР №02-01-01 | лист АС-5 лист АС-51-53 |
|  | В п.273 откорректировать объём щебеночной подготовки-0,39*2*3 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.275 откорректировать объём бетонной подготовки-0,15*2*3 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.277 откорректировать объём -1,46*2*3 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В П.279 откорректировать вес арматуры | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.280 откорректировать площадь гидроизоляции | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-51 |
|  | В п.281,282 обосновать проектным решением характеристики битумной мастики, грунтовки. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.283 исключить затраты, учтено в поз.454 ЛСР | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.284,463 привязать позиции к поз.454 ЛСР. Откорректировать объём бетона согласно нормативному расходу в расценке. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.454 откорректировать объём бетона | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.285,286 стоимость арматуры и вес привести в соответствие проектным решениям | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-52 |
|  | В п.287, 288, 500-502, 297-455, 299-309 откорректировать затраты Согласно плана лист Ас-5 (крылец №3-3шт). | ЛСР №02-01-01 | лист АС-5 лист АС-51-53 |
|  | В п.291 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.07.12-0017. Вес привести в соответствие с монтажом. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | Учесть затраты по монтажу подсистемы | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | В п.293 откорректировать площадь с учётом замечаний к металлоконструкциям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | В п.294 откорректировать в спецификации вес, Указать площадь согласно графической части. ЛСР привести в соответствие с откорректированным проектным решением. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | В п.298 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.05.02-0112 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | В п.301 устранить разночтение с проектным решением в части диаметра желоба привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | Обосновать отсутствие затрат по кирпичной кладке 0,41м3 (крыльцо №3) | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | В п.440 обосновать проектным решением разработка грунта механизировано или вручную. Затраты привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Учесть затраты по обратной засыпке. Выполнение работ по обратной засыпке обосновать проектным решением вручную или механизированно. Лср привести в соответствие с проектным решением. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-53 |
|  | В п.310 откорректировать объём песчаной подготовки. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-44 |
|  | В П.312 откорректировать объём щебеночной подготовки в спецификации согласно графической части. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-54 лист АС-56 |
|  | В п.319 откорректировать площадь гидроизоляции. Обосновать проектным решением характеристики битумной мастики, грунтовки. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-54 лист АС-56 |
|  | В п.322 откорректировать в расчёте количество свай согласно графической части-18шт | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-55 |
|  | В п.325,326 откорректировать в спецификации вес арматуры. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-55 лист АС-56 |
|  | В п.330 стоимость арматуры принять по расценке ФССЦ-08.4.03.02-0001 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-56 |
|  | В п.333 стоимость ограждения принять согласно проектным решениям (нержавеющая сталь) | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-56 |
|  | В п.503-505 откорректировать вес, учесть затраты по устройству навеса над пандусом | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-57 |
|  | В п.337 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.07.12-0017. Вес привести в соответствие с весом монтажа | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-57 |
|  | Учесть затраты по монтажу подкоса по расценке ФЕР09-03-014-01 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-57 |
|  | Учесть затраты по монтажу подсистемы | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-57 |
|  | В п.340,341 откорректировать площадь профлиста в спецификации, согласно графической части. Указать размеры козырька над пандусом в графической части. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-54 лист АС-57 |
|  | В п.342 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.05.02-0112 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-57 |
|  | В п.347 устранить разночтение с проектным решением в части диаметра желоба привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-57 |
|  | В п.349 стоимость воронки принять согласно диаметра (100/90 мм, 125/100). В проектных решениях два вида воронок заложено | ЛСР №02-01-01 | лист АС-56 Лист АС-57 |
|  | Обосновать отсутствие песчаной подушки под плиту колясочной в ЛСР Обосновать проектным решением крупность песка. | ЛСР №02-01-01 | Разрез 1-1 лист АС-59 |
|  | Учесть монтаж подкоса по расценке ФЕР09-03-014-01 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-59 |
|  | Учесть затраты по монтажу подсистемы. ЛСР привести в соответствие проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-59 |
|  | В п.461 вес привести в соответствие с весом монтажа |  |  |
|  | В п.363, 364 откорректировать площадь в спецификации согласно графической части. В спецификации откорректировать вес | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-59 |
|  | В п.365 стоимость принять по расценке ФССЦ-07.2.05.02-0112 | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-59 |
|  | В п.372, 516 устранить разночтение с проектным решением в части диаметра желоба привести в соответствие | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-59 |
|  | В п.463 ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. Лестниц -2шт | ЛСР №02-01-01 | лист АС-60 |
|  | В п.516- 392 Откорректировать затраты-2шт | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-60 |
|  | В п.393 стоимость ограждения принять согласно проектным решениям (нержавеющая сталь) Откорректировать длину-2шт | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-60 |
|  | В П.405 учесть коэффициент -1,1 | ЛСР №02-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.409-411 обосновать характеристики мастики и грунтовки проектным решением. ЛСР привести в соответствие откорректированным проектным решениям. | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-27 |
|  | Обосновать отсутствие затрат по обрамлению проемов уголком в ЛСР | ЛСР №02-01-01 | Лист АС-67 |
|  | В п.412,520 откорректировать расчет веса мусора с учётом замечаний к ЛСР. Исключить вывоз строительного мусора на полигон ТБО, не подлежащего размещению на полигоне ТБО согласно федеральному закону ФЗ-89 | ЛСР №02-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | ЛСР №02-01-01 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-02 «Электромонтажные работы» |  |  |
|  | В п.1-5 обосновать принятые затраты, представить дефектную ведомость, утвержденную заказчиком | №02-01-02 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.61 принять стоимость по проекту на основании конъюнктурного анализа | №02-01-02 | П.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.65-66 откорректировать объем монтажа авт. выключателей | №02-01-02 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.69 стоимость светильников принять по проекту на основании конъюнктурного анализа | №02-01-02 | п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п. 51 стоимость принять по проекту на основании конъюнктурного анализа | №02-01-02 | п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-03 «Отопление» |  |  |
|  | В п. 50-51, 53-54 принять стоимость по проекту на основании конъюнктурного анализа | №02-01-03 | П.13, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п. 59 принять стоимость по проекту на основании конъюнктурного анализа | №02-01-03 | П.13, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.70 принять стоимость по проекту | №02-01-03 | П.13, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.72 обосновать проектом, указать технические характеристики в проекте | №02-01-03 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.93, 100, 102, 104, 107, 111, 115, 117, 120, 137 обосновать проектом, указать технические характеристики в проекте | №02-01-03 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.99, 101, 109, 113 принять стоимость по проекту | №02-01-03 | П.13, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.134, 136, 138, 166 принять стоимость по проекту | №02-01-03 | П.13, п.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-04 «Вентиляция» |  |  |
| 1. | Согласно п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие проектную и сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Акт осмотра | п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Обосновать отсутствие затрат на демонтажные работы, представить дефектную ведомость демонтажных работ, утвержденную заказчиком | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.263-264 стоимость фильтра принять по проекту на основании конъюнктурного анализа цен | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.265 стоимость принять по проекту | №02-01-04 | П.13, 35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 35 принять по проекту, указать вид и толщину изоляции в проекте. Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм не может быть гибким | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.269-270 стоимость фильтра принять по проекту на основании конъюнктурного анализа цен | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.64 принять стоимость клапана противопожарного по проекту на основании конъюнктурного анализа цен | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.66 исключить | №02-01-04 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 75 указать в спецификации технические характеристики воздуховода. | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п. 77 исключить | №02-01-04 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.78 стоимость принять по проекту | №02-01-04 | П.13, 35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.292, 293 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 98 принять по проекту, указать вид и толщину изоляции в проекте. Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм не может быть гибким | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.294, п.112 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 115 указать в спецификации технические характеристики воздуховода. | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.124, п.128 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 131 указать в спецификации технические характеристики воздуховода. | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.295, п.145 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 150 принять по проекту, указать вид и толщину изоляции в проекте. Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм не может быть гибким | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.297, 190 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.203 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 210 принять по проекту, указать вид и толщину изоляции в проекте. Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм не может быть гибким | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.217 исключить | №02-01-04 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.218, 296 стоимость принять по проекту | №02-01-04 | П.13, 35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.235 принять стоимость по проекту | №02-01-04 | П.13,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В 238 принять по проекту, указать вид и толщину изоляции в проекте. Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм не может быть гибким | №02-01-04 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-05 «Холодное водоснабжение» |  |  |
|  | В разделе 1 «Демонтажные работы» откорректировать объемы и виды работ согласно дефектной ведомости объемов работ Представить дефектную ведомость демонтажных работ, утвержденную заказчиком | №02-01-05 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.26 принять стоимость согласно проекту | №02-01-05 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-06 «Горячее водоснабжение» |  |  |
|  | В разделе 1 «Демонтажные работы» откорректировать объемы и виды работ согласно дефектной ведомости объемов работ Представить дефектную ведомость демонтажных работ, утвержденную заказчиком | №02-01-06 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-07 «Водоотведение» |  |  |
|  | В разделе 1 «Демонтажные работы» откорректировать объемы и виды работ согласно дефектной ведомости объемов работ Представить дефектную ведомость демонтажных работ, утвержденную заказчиком | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Исключить начисление коэффициентов 1,15 к ОЗП и 1,25 к ЭММ к расценкам ФЕР-2001 на демонтажные работы | №02-01-07 | П.58-60 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Исключить начисление понижающих коэффициентов к нормативам НР и СП расценкам ФЕР-2001 на демонтажные работы | №02-01-07 | П.58-60 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.134 исключить, учтено в п.133 | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.117 принять расценку ФЕР09-02-010-05 с коэффициентом на демонтаж 0,7 (МАТ=0), указать в дефектной ведомости вес демонтируемой емкости | №02-01-07 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие затрат земляных работ при демонтаже емкостей и выпусков | №02-01-07 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Обосновать отсутствие демонтажа выпусков | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.26-27, 32 стоимость принять по проекту на основании конъюнктурного анализа цен | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.57 обосновать проектом, указав в спецификации | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.104-105 для обоснования принятых затрат, указать технические характеристики в спецификации и проектные решения в текстовой и графической частях проекта | №02-01-07 | П.12,35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.107-110 обосновать проектными решениями, где отверстия сверлим: материал, толщину конструкции Расход сверла принять с учетом оборачиваемостью | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.111-112 представить расчет веса мусора. Исключить вывоз строительного мусора на полигон ТБО, не подлежащего размещению на полигоне ТБО согласно федеральному закону ФЗ-89 | №02-01-07 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-08 «Охранная сигнализация» (на общую сумму 25,726 (330,561) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-08 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. Обосновать включение затрат на ремонт отсутствующих сетей | Локальный сметный расчет №02-01-08 | п.14.2 Ст.1 ГрК РФ |
|  | В п.6 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-08 | п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-09 «Система видеонаблюдения» (на общую сумму 447,928 (2819,267) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Обосновать отсутствие стоимости ПО по п.2 спецификации | Локальный сметный расчет №02-01-09 | СВН.СО - 1 |
|  | В п.51 стоимость органайзеров отнести на статью «Оборудование» согласно КСР | Локальный сметный расчет №02-01-09 | ТЧ ФССЦ-2001 |
|  | В п.31,47 затраты привести в соответствие с п.п.33,34-38 | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.41 откорректировать объем | Локальный сметный расчет №02-01-09 | СВН.СО - 2 |
|  | В п.п.48,42 исключить дважды учтенную стоимость материалов для герметизации проходов | Локальный сметный расчет №02-01-09 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-10 «Структурированная кабельная система» (на общую сумму 242,343 (1885,918) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.70 привести в соответствие код ресурса (принять для оборудования) | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.23 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.23 привести в соответствие код ресурса (принять для оборудования) | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.23 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.27 откорректировать объем | Локальный сметный расчет №02-01-10 | СКС.СО - 2 |
|  | Обосновать отсутствие затрат по п.п.21,(22)23. Согласно ответам на замечания - «Входит в стоимость панели». В смете указать комплект панели | Локальный сметный расчет №02-01-10 | СКС.СО - 2 |
|  | В п.36,37 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-10 | п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-11 «Система СОУЭ» (на общую сумму 109,038 (787,776) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.34 принять ФЕРм10-03-001-04 для стоечного монтажа, для настенного принять ФЕРм10-04-100-09 | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.4 на листах СОУЭ — 6,9 указан SPM-C20025-AR – для монтажа в стойку, в спецификации и смете принят SPM-C20025-AW — для настенного монтажа. Устранить разночтения, стоимость и затраты на монтаж определить согласно проектным решениям | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.12,13 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.12 стоимость определить согласно проектным решениям и отнести на статью «Оборудование» согласно КСР | Локальный сметный расчет №02-01-11 | ТЧ ФССЦ-2001 |
|  | В п.13,14 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.24 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.33 обосновать принятый объем проектными решениями | Локальный сметный расчет №02-01-11 | п.35 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-12 «Система электрочасофикации» (на общую сумму 13,894 (113,016) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.10 затраты определить пол разделу 6 отдела 2 ФЕРм08-2001 | Локальный сметный расчет №02-01-12 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | Локальный сметный расчет №02-01-14 «Автоматическая пожарная сигнализация» (на общую сумму 129,449 (1247,653) тыс.руб.). |  |  |
|  | Согласно п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | Локальный сметный расчет №02-01-14 | п.16(4), п.27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | В п.59,60 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр | Локальный сметный расчет №02-01-14 | п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.60 стоимость оповещателей относится на статью «Оборудование» согласно КСР (в смете принята стоимость светильников по Книге 20 и отнесена на статью «Оборудование») | Локальный сметный расчет №02-01-14 | ТЧ ФССЦ-2001 |
|  | В п.25 исключить принятие расценок применительно. В случае отсутствия в утвержденных сметных нормативах цен на материалы, стоимость материальных ресурсов допускается включать в локальные сметные расчеты по прайс-листам (по мониторингу цен) согласно п.п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр (Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 является адресным устройством и занимает 1 адрес в АЛС) | Локальный сметный расчет №02-01-14 | п.13,14 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | В п.29 расценки принять согласно сечению кабелей | Локальный сметный расчет №02-01-14 | п.12 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр. |
|  | Локальный сметный расчет № 02-01-13 «Технологическое оборудование» |  |  |
|  | Исключить локальный сметный расчет. Согласно п.14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ: «Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов». Следовательно, затраты на технологическое оснащение мебелью, инвентарем и кухонным оборудованием при капитальном ремонте объекта капитального строительства включены необоснованно. | №02-01-13 | п.14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ |
|  | Локальный сметный расчет № 06-01-01 «Наружные сети водоотведения» |  |  |
| 1. | Исключить локальный сметный расчет. Согласно п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие проектную и сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | №06-01-01 | п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Откорректировать начисление понижающих коэффициентов к нормативам НР и СП расценкам ФЕР-2001 | №07-01-01 | П.58-60 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.1-11 обосновать включение данных затрат | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Локальный сметный расчет № 07-01-01 «Благоустройство территории» |  |  |
| . | Исключить локальный сметный расчет. Согласно п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие проектную и сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | №07-01-01 | п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Откорректировать начисление понижающих коэффициентов к нормативам НР и СП расценкам ФЕР-2001 | №07-01-01 | П.58-60 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.1-2 принять расценки сборника ФЕРр2001-68 | №07-01-01 | П.12Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.5 для обоснования принятой расценки указать в проекте марку щебня | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.8, 10 обосновать принятый вес а/бетона проектом (п.1.27.35 ТЧ сборника ФЕР2001-27) | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.13-14 принять расценку ФЕР27-07-002-01 | №07-01-01 | П.12 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.14, 21 принять стоимость щебня по проекту, указать марку, фракцию щебня в проекте | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.25 обосновать примятый вес а/бетона проектом (п.1.27 ТЧ сборника ФЕР2001-27) | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.34-37, 47-79 обосновать включение данных затрат | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | В п.80, 8781 представить расчет веса мусора. Исключить вывоз строительного мусора на полигон ТБО, не подлежащего размещению на полигоне ТБО согласно федеральному закону ФЗ-89 | №07-01-01 | П.35 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Замечания по конъюнктурному анализу |  |  |
| 1. | Представить прайс-листы и коммерческие предложения, оформленные отдельным томом с оглавлением и нумерацией страниц. Стоимость в «прайс-листах» должна быть с расшифровкой включенных в них затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении. При отсутствии в «прайс-листах» информации о транспортных расходах и НДС, считается, что стоимость представлена с НДС и учтены транспортные расходы по доставке на стройплощадку. | Конъюнктурный анализ | Методика, утвержденная Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
| 2. | Представить откорректированный конъюнктурный анализ цен с учетом замечаний к локальным сметным расчетам и общих замечаний к обосновывающим стоимость материалов и оборудования документам (прайс-листам и ком. предложениям), согласованные заказчиком (также специалистами заказчика-застройщика, производившими проверку конъюнктурного анализа) Проверка стоимости оборудования и материалов в локальных сметных расчетах на предмет соответствия ценам конъюнктурному анализу будет произведена после устранения общих замечаний по перечням. | Конъюнктурный анализ | Письмо Минрегиона России от 23.04.2010 № 16387-ИП/08 |
| 3. | Начисление заготовительно-складских расходов произвести согласно п. 92 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр: «Размер заготовительно-складских расходов определяется в процентах от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат в следующих размерах: а) 2 (два) процента - для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); б) 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процентов - для металлических конструкций; в) 1,2 (одна целая две десятых) процента - для оборудования». | Конъюнктурный анализ цен | п.92 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Замечания по перечню оборудования |  |  |
| 4. | Проверка стоимости оборудования в локальных сметных расчетах на предмет соответствия ценам в перечне оборудования будет произведена после устранения общих замечаний по перечням. | Конъюнктурный анализ | п.13 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр |
|  | Замечания в части соответствия расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ |  |  |
| . | Согласно п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145, при проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Привести в соответствие проектную и сметную документацию акту осмотра, исключив виды и объемы работ, не нашедшие отражения в акте осмотра. | АКТ ОСМОТРА | п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |
|  | Отчет обследования перегрузить во вкладку личного кабинета «Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования, для определения состава, объемов и сроков работ» | АКТ ОСМОТРА | п. 16(4), п. 27(3) Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 |